И.Е. Симатова, А.Б. Филимонов, студенты; рук. В.Н. Якимов, д.т.н., проф. (СамГТУ, Самара)

Разработка автоматизированной информационной системы для анализа и управления технологическими процессами на линейной производственной диспетчерской станции «Воскресенка»

Требования к безопасности  технологических процессов становятся все жестче, сами процессы стали сложны и объемны, и для управления ими просто необходимо применять автоматизированные системы. Нефтепроводы проходят через территории населенных пунктов, заповедников и национальных парков, водоемов, поэтому для обеспечения безопасности и оптимальной работы линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Воскресенка», занимающейся транспортировкой нефти, разрабатываются концепции автоматизированной информационной системы (АИС), основанной на распределенной базе данных (БД). Основными задачами разрабатываемой АИС являются:

- Хранение информации, снятой с датчиков в течение длительного периода времени

- Обработка неоднородных данных

- Обеспечение легкого доступа пользователю к хранящейся информации

В процессе работы ЛПДС, приходиться сталкиваться с информацией имеющий различный вид и природу. Проектируемая АИС, охватывает все области технологического процесса: нефтепровод, насосные станции, внутритрубный снаряд, резервуары. Для безопасной транспортировки нефтепродуктов необходимо отслеживать и анализировать основные характеристики нефтепровода: температуру, давление, плотность, расход. Показания с датчиков заносятся в АИС. При отклонении некого параметра от нормы, оператору поступает сигнал о сбое в системе. Своевременное устранение неисправностей позволит не только сэкономить материальные средства, но и избежать экологической катастрофы и человеческих жертв.

- АИС позволяет решать проблемы связанные с определением массы нефтепродукта внутри резервуара.  Данная задача является актуальной и требует тщательного подхода так, как объем не является точной количественной характеристикой нефтепродукта из-за сильной зависимости от температуры. Информация с термодатчиков, расположенных внутри резервуара, поступают в АИС, и система в режиме реального времени способна точно вычислить массу продукта внутри емкости, используя коэффициент расширения объема жидкости.

- Для анализа работы насосных станций, применяется методы спектрально-кореляционного анализа. Системой обрабатывается сигнал, поступающий с датчиков, которые регистрируют вибрации насоса. После разложения сигнала в спектр, можно уменьшить влияние шума и рассмотреть полученный спектр с набором пиков. При возникновении неисправностей внутри насоса, биений механизмов, дефектах и «усталости» устройства, произойдет изменение спектральной картины. Своевременное определение неисправностей позволит избежать дорогостоящих затрат на ремонт или полную замену оборудования.

- Разрабатываемая АИС является распределенной БД. Расположение основных модулей  на разных серверах позволяет не только повысить эффективность работы системы, но и ее устойчивость. При отказе одного из модулей остальная часть системы будет работать в штатном режиме. Скорость обработки данных при использовании распределенных БД так же увеличивается, так как вся поступающая информация обрабатывается по отдельности и лишь информация та часть ее, что готова для просмотра пользователем, поступает на персональный компьютер.

- Одним из достоинств проектируемой системы является ее гибкость, т.е. возможность переноса не только на типовые промышленные объекты, подобные ЛПДС «Воскресенка», но на любые другие объекты, где необходимы методы анализа и систематизации информации, диагностики оборудования, обеспечение промышленной безопасности. Внедрение системы приведет к уменьшению затрат связанных с управлением технологическими процессами, затрат на ремонт оборудования и возмещением ущерба после крупных аварий.