BC/NW 2007, №1, (10) :4.7

МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ОДНОРОДНЫХ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (ТО).

А.В. Буряк, А.П. Самойленко .

(Таганрог Таганрогский Радиотехнический Университет).

Одним из методов исключения информационной избыточности централизованных структур систем контроля состояния ТО является технология управляемого упорядочивания физически однородных контролируемых параметров технологического процесса.

В основу предлагаемого метода синтеза положены элементы бесконечнозначной и порядковой логик. Реализация известных алгоритмов упорядочивания, то есть раскрытия логических определителей квазиматриц данных [1], по следующей схеме:

где  означает, что элемент  исключается из тех конъюнкций, для которых из условия  следует  дает возможность получать параллельно во времени упорядоченный ряд типа .

Однако при этом «теряется» адрес -го источника  информации, а аппаратная реализация такого реляторного процессора потребует аналоговых логических элементов.

В работе предлагается алгоритм упорядочивания информации, позволяющий исключить указанные недостатки. Каждый технологический параметр  из неупорядоченного множества контролируемых параметров , где  является технологическим адресом, представлен параллельно во времени кодовыми векторами , где  – разрядный коэффициент вектора. Экстремальное значение разрядного коэффициента упорядочиваемых векторов в -м столбце определится

Вторым шагом алгоритма является сравнение элементов столбца с . Строки, у которых , из дальнейшего анализа исключаются. При  происходит переход к следующему столбцу. На следующем шаге находится  и так далее, включая операцию над элементами первого столбца.

После  шагов алгоритма квазиматрица преобразуется в матрицу-строку экстремальных коэффициентов, представляющую максимальный по значению двоичный вектор, и матрицу-столбец, элементы которого представлены как дизъюнкторы элементов строк матрицы и являются технологическими адресами параметров, имеющих максимальное значение при t=tj=const. Аналогичный алгоритм, выполненный над квазиматрицей, составленной из инверсных кодовых векторов, позволит определить минимальный по значению кодовый вектор и его адрес.