# Р.Н. Липский, асп.; рук. Ю.Г. Кононов, д.т.н., доц. (СевКавГТУ, г. Ставрополь)

# оптимизация сетей передачи данных  в АСКУЭ

Задача оптимизации процессов в сетях автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) представляется как следующий комплекс задач по максимизации скорости передачи, минимизации потерь и обеспечению полноты информации. По мере развития вычислительных средств, более глубокого их проникновения в энергетику, возрастают роль и значимость проектирования программных и аппаратных ресурсов. Потребность в создании АСКУЭ и отсутствие общей теории их анализа и расчета, позволяющей осуществить оптимальное распределение информационных функций между компонентами, объясняет актуальность проведенных исследований. В основе предлагаемого подхода к решению проблемы повышения производительности сетей лежит идея оптимизации процессов информационного обмена. Современные каналы связи в электроэнергетике функционируют в условиях постоянных изменений свойств. Фактически АСКУЭ представляет собой территориально распределенные технические системы. Предлагается классификация методов передачи по физической среде связи, по целям и назначению информации, по важности передаваемой информации, по методам обработки информации.

В настоящее время создание единой информационной системы в электроэнергетике ведется путем приспосабливания локальных систем и разрозненных компонентов, что не решает ряда проблем. С увеличением масштабов и числа задач в информационных системах электроэнергетике, возникает задача их оптимального распределения.

Задачи исследования состоят в следующем:

- Построение и исследование математических моделей АСКУЭ, учитывающих различные варианты программных и аппаратных средств;

- Исследование влияния различных факторов на функционирование систем и сетей связи;

- Разработка алгоритмического и программного обеспечения работы АСКУЭ в электроэнергетике;

- Создание эффективных протоколов обмена, позволяющих масштабировать системы;

- Оптимизация средств передачи информации и загрузки вычислительных мощностей;

- Формирование методологии проектирования.

Результатом работы является создание моделей для оптимизации работы сетей передачи данных в электроэнергетике. Практическая ценность работы состоит в разработке методики построения многоуровневых АСКУЭ, а также в реализации результатов на энергообъектах Ставропольского края.