КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

А.С. Рыжаков

(Москва, Московский энергетический институт (Технический университет), Россия)

На сегодняшний день проблема защиты имущества, деловой и личной информации от действий злоумышленников стала наиболее актуальной практически для любой организации. Действия злоумышленников могут быть направлены на доступ к наиболее важной секретной информации, на похищение важных материальных ценностей, на нанесение материального ущерба. Эти действия могут исходить как извне, так и изнутри организации. Для предотвращения реализации таких угроз на объектах ставятся различного рода системы безопасности, принимаются организационные и административные меры. Наиболее важными из этих систем являются системы управления и контроля доступа, системы охранной и пожарной сигнализации. Именно эффективность данных систем и определяет способность системы противодействовать угрозам внешних и внутренних атак, а также противостоять действиям, которые не связаны с преднамеренными реализациями некоторых угроз, например пожар или затопление.

Растущая сложность комплексов обуславливает необходимость автоматизации проектирования таких систем. При правильном проектировании, монтаже и обслуживании система безопасности может обеспечить нормальное функционирование организации, однако со временем добавление новых функций и увеличение размера системы могут привести к усложнению управления и образованию слабых мест в комплексе защиты.

Для оценки степени защищенности и выявления слабых мест в защите объекта целесообразно использовать оценки рисков.

Комплексная оценка безопасности предполагает решение следующих основных задач: оценку рисков и идентификацию угроз безопасности; определение узких мест в системе защиты; определение требований и мер, которые должны быть приняты для защиты; оценку остаточных рисков после выполнения планируемых мероприятий по повышению защищенности.

Для анализа сложного объекта, необходимо выполнить его декомпозицию на отдельные объекты и провести анализ каждого из этих объектов. Каждый объект будет идентифицироваться по двум характеристикам: пространственной и функциональной.

Пространственная идентификация предполагает выделение локальных зон охраняемого объекта. Под зонами будем понимать отдельные части объекта, находящихся в различных зданиях или помещениях, с различными требованиями и условиями обеспечения безопасности ресурсов. При определении пространственной структуризации важную роль играет понятие глубины определения зоны. Глубина характеризует вложенность зон.

Функциональная декомпозиция предполагает разбиение объекта на функциональные блоки, которые в свою очередь могут быть структурированы до уровня конкретных средств, выполняющих определенные функции.

После проведения структуризации выполняется классификация выделенных объектов. Отнесение идентифицированных объектов к тому или иному классу позволяет построить модель угроз каждого объекта.

После этого проводится идентификация и построение моделей рисков.

На сегодняшний день не существует четкой методики количественного расчета величин рисков и эффективность защитных мер. Это обусловлено тем, что нет достаточного объема статистических данных о вероятностях появления угрозы и вероятностях их реализаций при установленных мерах защиты. Поэтому анализ рисков целесообразно проводить на основе оценок, производимых экспертом и постепенно их уточнять.

Анализ рисков от реализации угроз необходимо вести в условиях факторов, препятствующих реализации угроз (СУД, СКД, пожарная и охранная сигнализация и т.д.), а также факторов восстановления (страховка, резерв и д.р.)

В таких условиях наиболее приемлемым будет рассмотрение сценариев реализации угрозы между всеми парами «угроза - объект». Из известных математических моделей можно использовать восьмиэтапную модель оценки рисков, которая оказывается наиболее приемлемой, т.к. удовлетворяет следующим критериям:

- позволяет наиболее подробно и достоверно описать все ситуации, которые могут привести к ущербу на охраняемом объекте;

- учитывает эффективность защитных мер;

- учитывает меры по восстановлению.

Модель риска строится следующим образом. Каждый риск идентифицируется событием риска, неформальным описанием его последствий и набором угроз, реализация которых приводит к ущербу, связанному с указанными рисками. Размеры ущерба, эффективность защитных и восстановительных мер, вероятность реализации угроз определяются на основе экспертных оценок. Оценки возможного ущерба для каждой части объекта позволяют оценить математическое ожидание возможного эффективного ущерба данного объекта в целом. После построения модели риска обрабатываются экспертные оценки вероятности и веса каждой из угроз, вошедших в модель риска. Вес угрозы определяется разницей эффективного ущерба в случаях реализации данной угрозы и в случае без реализации данной угрозы.

После оценки каждого элемента охраняемого объекта, необходимо установить зависимости между этими элементами. Зависимости представляют из себя степени влияния эффективной вероятности реализации угрозы i-ого объекта на эффективную вероятность реализации этой или другой угрозы j-ого объекта. После установления данных зависимостей, численные параметры всех объектов должны быть пересчитаны с учетом зависимостей.

На основании полученных оценок можно проводить исследование узких мест в системе защиты, анализировать в каких местах целесообразно и экономически выгодно улучшать систему защиты, анализировать возможные сценарии по преодолению систем защиты.

ЛИТЕРАТУРА

- Девянин П.Н., Михальский О.О., Правиков Д.И. и др. Теоретические основы компьютерной безопасности: Учебное пособие для вузов - М.: Радио и связь, 2000.-192 с.

- David L. Drake, Katherine L. Morse. The Security-Specific Eight-Stage Risk Assessments Methodology. – Proceed. Of the 17 th National Computer Security Conference, 1994